## Sheet1
REDUCTION FACTOR FOR DISTRIBUTED LOADS ALONG A FEEDER

N	Factor

1	1.00
2	0.75
3	0.67
4	0.63
5	0.60
6	0.58
7	0.57
8	0.56
9	0.56
10	0.55
15	0.53
20	0.53
25	0.52
30	0.52
35	0.51
40	0.51
45	0.51
50	0.51
>50	0.50

Notes:
Factor = (N+1)/(2N)